基于医疗器械标准内容的信息化数据库及运用

医疗器械行业标准是医疗器械检验工作的基础，其中的内容数据会运用到不同的场景，例如：

- 实验室能力评审；

- 实验室操作规程；

- 产品技术要求编制；

- 等。

- 需求：将已经修改为EXCEL形式的医疗器械标准内容录入，将内容以不同标签进行分类，形成数据库，再根据不同应用场景的数据需求，以标签为关键词，形成不同的表格、文档。

- 输入权限：数据输入员；

- 输出权限：业务人员、质量管理人员、设备管理人员、实验室人员

- 以GB 15810-2019《一次性使用无菌注射器》为例：

- 提供以转换为EXCEL版本的标准内容文档

- 输入：

- 1、将转换为EXCEL表格的医疗器械标准按内容进行分解入库；

- 2、输入后可以数据化表格的形式展示全部数据，搜索按标准编号（必须含年代号），数据输入员可在系统中直接修改；

- 3、设备管理人员输入设备编号：大写字母+3位数字，如A001

- 二、输出：

- 1、业务人员、质量管理人员、设备管理人员、实验室人员可进入系统浏览全部信息内容，可以对错误内容提出，但不能修改，数据输入员在确定收到报错信息后，手动修改；

- 2、输出为EXCEL表格；

- （1）质管人员导出表格，表1，能力建设信息网站项目表

| - 项目名称 | - 标准编号 | - 项目条款 |
| --- | --- | --- |

- （2）设备管理人员表格，表2，认可检验检测能力表

| - 项目名称 | - 标准名称 | 标准编号+空格+项目条款 | 使用设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总则 | 血管内导管一次性使用无菌导管 第1部分：通用要求 | YY 0285.1-2017 4.1 |  |

- （3）实验室人员表格，表3，操作规程表

| - 标准编号 | - GB 15810-2019 |
| --- | --- |
| - 标准名称 | - 一次性使用无菌注射器 |
| - 项目条款 | - 5.7.1 |
| - 项目名称 | - 残留容量 |
| - 项目要求 | - 按附录 B 中 B.2 试验，在活塞被完全推入至外套底端，注射器的最大残留容量应符合表1的要求。 |
| - 使用设备 | - 电子天平 |
| - 项目方法 | - 附录B - …… |
| - 注意事项 |  |
| - 标准编号 | - GB 15810-2019 |
| - 标准名称 | - 一次性使用无菌注射器 |
| - 项目条款 | - 5.7.2 |
| - 项目名称 | - 器身密合性 |
| - 项目要求 | - 按附录C试验，活塞或密封圈处应无液体泄漏现象。 - 按附录D试验，活塞或密封圈处应无气体泄漏现象，且压力表的读数不应持续下降。 |
| - 使用设备 | - 注射器器身密合性测试仪 |
| - 项目方法 | - 附录C全文 - 附录D全文 |
| - 注意事项 |  |

- 业务人员输出表格，输出产品技术要求

- 医疗器械产品技术要求是医疗器械制造商自行制定的产品质量要求，其依据即为相关医疗器械标准。例如产品为一次性使用注射器 带针，即需要综合GB15810和GB15811两个国家标准，即使注射器产品，也需要根据国标，制定自己的产品技术要求。

- 需求：

- 根据医疗器械产品技术要求模版，在软件中进行编辑，编制的同时可以将内容进入技术要求数据库，该数据库只有高级权限和专用用户权限可以进入；

- 在编制检验方法时，自动键入“试验结果应符合XX的要求”，其余部分手动输入或联想导入；

- 在编辑性能指标和检验方法时，可根据键入关键词，在标准内容数据库中，找到相似关键词的项目要求和项目方法，可供直接使用，使用时有两种形式：

- 直接写成“按GB 15810-2019中附录C的方法进行试验，试验结果应符合2.7.2的要求”；

- 如果内容较短，可直接将标准数据库的内容导入技术要求。

- 3、最终导出word版本产品技术要求。

- 附加题：

- 如提供Word形式标准，不事先转换为EXCEL分类形式，通过自动或半自动的形式，直接输入系统。